AKF Kraków

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Znak sprawy: K-2.381/14/BIP/2025

Kraków, dnia 28 marca 2025 r.

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 
w złotych kwoty 130 000 zł netto 
(bez podatku VAT)

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie

al. Jana Pawła II 78

31-571 Kraków

Tel. 12 683 10 52

Adres poczty elektronicznej : zamowienia.publiczne@awf.krakow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem: https://bip.awf.krakow.pl/

- Tryb udzielenia zamówienia

Do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie całodobowego monitoringu pożarowego wraz z
 wykonywaniem kompleksowych przeglądów serwisowych wraz z konserwacjami oraz przyjazd i diagnoza awarii: Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania 
w obiektach Akademii Kultury Fizycznej (AKF) im. Bronisława Czecha w Krakowie:

- Usługa  monitoringu  systemu sygnalizacji  pożarowej  ( SSP)  w  budynkach  Domów  Studenckich nr 1  ( nr  7977) ,  nr  2  ( nr 7976)   i   nr  3 ( nr  7975) w Krakowie przy al. Jana Pawła II 80  82, 84.

- usługa konserwacji systemu p-pożarowego w obiektach AKF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 82,84,

- Pomiar źródeł izotopowych w budynkach AKF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78.:

- Pawilon IA oraz Pawilony Naukowo Dydaktyczne I-IV -  Kraków al. Jana Pawła II 78

- Serwerownia AKF - Kraków al. Jana Pawła II 78

- Konserwacja Dźwiękowego Systemu  Ostrzegania ( DSO) w budynku Domu Studenckiego nr 3 w Krakowie przy al. Jana Pawła II 84.

- Konserwacja Dźwiękowego Systemu  Ostrzegania ( DSO) w budynku Domu Studenckiego nr 2 w Krakowie przy al. Jana Pawła II 82.

- Sprawdzenie poprawności działania klap oddymiana i okien napowietrzających  w budynkach AKF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78:

- Domu  Studenckim  nr 2  w Krakowie przy al. Jana Pawła II 84

- Zespół Krytych Pływalni -  Kraków al. Jana Pawła II 78

- Pawilon IA oraz Pawilon Naukowo Dydaktyczny I -  Kraków al. Jana Pawła II 78

- Zespół Pomieszczeń Naukowo Dydaktycznych (ZPND) -  Kraków al. Jana Pawła II 78

- Hala Gier Sportowych (HGS) al. Jana Pawła II 78

- Usługa  konserwacji systemu gaszenia gazem w serwerowni w budynku głównym AKF 
w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78.

- Usuwanie awarii i wykonywanie  napraw systemów alarmowych  (DSO, SAP , oddymiania) w budynkach AKF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78, 82, 84.

  - Szczegółowy zakres prac, terminy i warunki realizacji przedmiotowego zamówienia 
zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych 
i równoważnych. Zamówienie nie może być podzielone przez Wykonawców; oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

- ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- 4.1 wykonawca zobowiązuje się do :

- wykonywania zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w projekcie umowy

- wykonywania usługi z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z instrukcjami serwisowymi producenta urządzeń objętych zakresem umowy;

- skierowania co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne w okresie wykonywania przedmiotu umowy świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji, określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji
 i sieci, Dz.U. 2022 poz. 1392.

- skierowania co najmniej 2 osób posiadającej aktualne w okresie wykonywania przedmiotu umowy świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru, określone Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci, Dz.U. 2022 poz. 1392.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza połączenie wskazanych powyżej uprawnień (tj. uprawnień na stanowisku eksploatacji i dozoru) pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te uprawnienia wszystkich wymagań dla poszczególnych uprawnień.

Ocena spełniania wymogów wskazanych w pkt c) i d) będzie dokonana na podstawie wykazu osób (załącznik nr 6 do ogłoszenia) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty kserokopie świadectw kwalifikacyjnych osób realizujących zamówienie.

- Posiadania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót izotopowymi czujkami dymu oraz instalowanie, konserwację, magazynowanie i transport izotopowych czujek dymu.

- Posiadania certyfikatu  jakości usług w zakresie projektowania, montażu i konserwacji  sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej.

- Posiadania certyfikatu jakości usług w zakresie konserwacji stałych urządzeń gaśniczych

- Posiadania umowy z odpowiednią Komendą Państwowej Straży Pożarnej w sprawie prowadzenia monitoringu pożarowego na terenie miasta Krakowa.

Posiadania certyfikatu Autoryzacji Producenta, firmy SCHRACK-SECONET zabudowanego systemu w zakresie: projektowania, instalacji, programowania, konserwacji i serwisu.

- TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Termin : Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy.

  - Miejsce : obiekty AKF w Krakowie wskazane w projekcie umowy (zał.2 do ogłoszenia).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1a do ogłoszenia – kalkulacja cenowa oferty.

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób czytelny.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

7.1 W zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
mgr Teresa Bajor, tel. 12 683 10 52, e-mail: teresa.bajor@awf.krakow.pl

7.2 W zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
mgr Jerzy Ozimek, tel. 12 683 11 69, e-mail: jerzy.ozimek@awf.krakow.pl

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Oferty należy składać do dnia 03.04.2025 r. do godz. 08:00 w jednej z następujących form do wyboru: skan dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy należy przesłać na adres e-mail:  teresa.bajor@awf.krakow.pl

8.2  Otwarcie ofert odbędzie się 03.04.2025 r. o godz. 08:05 w siedzibie Zamawiającego AKF Kraków al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, pokój 305.

8.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- WYKONAWCA ZŁOŻY WRAZ Z OFERTĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia |
| 2 | Wypełniony załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa oferty |
| 3 | Parafowany załącznik nr 2 do ogłoszenia – projekt umowy |
| 4 | parafowany załącznik nr 3 do ogłoszenia – wzór protokołu z konserwacji systemu oddymiania klatki schodowej |
| 5 | parafowany załącznik nr 4 do ogłoszenia – wzór protokołu z konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO) |
| 6 | parafowany załącznik nr 5 do ogłoszenia – wzór protokołu konserwacji systemu SAP oraz gaszenia pożaru (SAP) |
| 7 | wykaz osób – załącznik nr 6 ogłoszenia wraz z potwierdzeniem posiadania przez wskazane osoby wymaganych uprawnień |
| 8 | Podpisana klauzula RODO – załącznik nr 7 do ogłoszenia |
| 9 | Podpisane oświadczenie – nowa przesłanka wykluczenia – załącznik nr 8 do ogłoszenia |
| 10 | Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót izotopowymi czujnikami dymu oraz instalowanie, konserwację, magazynowanie i transport izotopowych czujek dymu |
| 11 | Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu jakości usług w zakresie projektowania, montażu i konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej |
| 12 | Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu jakości usług w zakresie konserwacji stałych urządzeń gaśniczych |
| 13 | Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy z odpowiednią Komendą Państwowej Straży Pożarnej w sprawie prowadzenia monitoringu pożarowego na terenie miasta Krakowa |
| 14 | Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu Autoryzacji Producenta, firmy SCHRACK-SECONET zabudowanego systemu w zakresie, projektowania, instalacji, programowania, konserwacji i serwisu |
| 15 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 16 | Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę w niniejszym postępowaniu. |

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  - W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz.U. 2023 r., poz. 168).

  - Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, 
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca wypełni wszystkie pozycje w zał. 1a do ogłoszenia – kalkulacji cenowej oferty, a następnie je zsumuje zgodnie z formularzem. Pominięcie jakiejkolwiek pozycji 
w kalkulacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia.

  - Wyliczoną w kalkulacji cenowej sumę brutto Wykonawca przeniesie do formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Zamawiający przyjmie do oceny ofert cenę za cały zakres zamówienia podaną 
w formularzu oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  - Cenę należy podać w złotych polskich.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- KRYTERIUM OCENY OFERT

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się kryterium: 
cena waga 100%

  - Punkty przyznawane za kryterium będą liczone według następującego wzoru:

Cena (koszt) – waga 100 %

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga kryterium (uzyskana wartość zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

  - Zamawiający poprawi w ofercie oraz niezwłocznie zawiadomi o dokonanych poprawkach Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, następujące omyłki:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- TERMINY PŁATNOŚCI

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy na podstawie faktur, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

  - Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe po wykonaniu każdorazowego przeglądu konserwacyjnego w terminach szczegółowo określonych w harmonogramie przeglądów, na podstawie zatwierdzonych protokołów wykonanych prac konserwacyjnych lub innych potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów stwierdzających wykonanie usługi (np. potwierdzenia usunięcia awarii).

  - Wykonawca zobowiązany jest do naliczania właściwej stawki podatku VAT za wykonane czynności będące przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującą klasyfikacją związaną 
z rodzajem budynku i  charakterem wykonywanych prac.

- POSTANOWIENIA UMOWY

  - Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do  ogłoszenia.

- UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie Umowy lub prawidłową jej realizację.

  - Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego

- WYBÓR OFERTY I UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert.

  - Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zawartej umowy.

  - Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (BIP) informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10 ogłoszenia.

Załączniki do ogłoszenia:

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 1a – kalkulacja cenowa oferty

zał. nr 2 – projektu umowy

zał. nr 3 – wzór protokołu z konserwacji systemu oddymiania klatki schodowej

zał. nr 4 – wzór protokołu z konserwacji Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych (DSO)

zał. nr 5 – wzór protokołu konserwacji systemu SAP oraz gaszenia pożaru (SAP)

zał. nr 6 – wykaz osób

zał. nr 7 – Klauzula RODO

zał. nr 8 – Oświadczenie - nowa przesłanka wykluczenia

Zatwierdzam w dniu 28 marca 2025 r.

Kanclerz AKF w Krakowie

mgr Paweł Potoczek