## Zadanie 2 CALOREX-SWEGON
Znak sprawy : K-2.381/16/BIP/2025
Zadanie częściowe nr 2 załącznik nr 1B do ogłoszenia
Kalkulacja ofertowa - wykonanie przeglądów konserwacyjnych
urządzeń wentylacyjnych CALOREX oraz SWEGON zainstalowanych w Zespole Krytych Pływalni i Pawilonie Naukowo Dydaktycznym nr III, Akademii Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Miejsce zamontowania | Typ urządzenia | Producent | Ilość urządzeń | ilość konserwacji | Pomieszczenie | Terminy przeglądów | Cena jednostkowa za jeden przeględ [PLN] brutto | Cena jednostkowa za jeden pomiar wydajnności [PLN] brutto | Koszt brutto [PLN] poz 5 x poz 6 x (poz 9 + poz 10)
1 | Zespół Krytych Pływalni AKF w Krakowie al. Jana Pawła II 78 (budynek wielkopowierzchniowy) | HRD 20/1 V=1900m3/h | CALOREX | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
2 |  | HRD 20/2 V=1900m3/h | CALOREX | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
3 |  | Delta 12/1 V=6900 m3/h | CALOREX | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
4 |  | Delta 12/2 V=6900 m3/h | CALOREX | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
5 |  | Delta 4 V=3000 m3/h | CALOREX | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
6 |  | Osuszacz basenowy DH55 | CALOREX | 1 | 1 |  | pierwsza połowa maja 2025 |  |  | 0
7 |  | GOLD 20 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=5190 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
8 |  | GOLD 20 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=6720 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
9 |  | GOLD 08 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=3600 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
10 |  | GOLD 08 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=3600 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
11 |  | GOLD 25 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=5935 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
12 |  | GOLD 14 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=4480 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
13 |  | GOLD 14 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=3960 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
14 |  | GOLD 14 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=2980 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
15 |  | GOLD 04 DRX Centrala nawiewno-wywiewna z rotacyjnym wymiennikiem ze zintegrowaną automatyką V=790 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
16 |  | GOLD 20 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką.V=6700 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
17 |  | GOLD 20 DSD Centrala nawiewna ze zintegrowaną automatyką V=6720 m3/h | SWEGON | 1 | 2 |  | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
18 |  | Agregat skraplający chłodzony powietrzem CLIVET MSAT 202 nr AC9A311E0239 | Clivet | 1 | 1 | dach nad widownią | pierwsza połowa maja 2025 |  |  | 0
19 |  | Komora kurzowa czerpni świerzego powietrza | Komora betonowa 576 cm x 128 cm x 6000 cm | 1 | 1 | Część wschodnia budynku | pierwsza połowa maja 2025 |  |  | 0
20 | Pawilon Naukowo Dydaktyczny nr III AKF w Krakowie al. Jana Pawła II 78 | PM LUFT GOLD 12 3,6 KW | SWEGON | 1 | 2 | Pracownia Fizjologii Mięśni - centrala na dachu | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
21 |  | Agregat wody lodowej typ EMICON RAE91.PS.K współpracujący z centralą wentylacyjną PM LUFT GOLD 12 3,6 KW | EMICON | 1 | 1 | Pracownia Fizjologii Mięśni - centrala na dachu | pierwsza połowa maja 2025 |  |  | 0
22 |  | PM LUFT GOLD 08C 1121 13,1 KW | SWEGON | 1 | 2 | Pracownia Fizjologii Człowieka centrala w pomieszczeniu nr 08 | pierwsza połowa maja 2025 pierwsza połowa listopada 2025 |  |  | 0
23 |  | Agregat wody lodowej współpracujący z centralą wentylacyjną PM LUFT GOLD 08C 1121 13,1 KW | EMICON | 1 | 1 | Pracownia Fizjologii Człowieka agregat obok Pawilonu nr III | pierwsza połowa maja 2025 |  |  | 0
[9 empty] | suma | 0