| PROTOKÓŁ Nr ___________ okresowej kontroli stanu technicznego wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | - art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 t.j.) -PN-EN 12599 - Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji |  |  |  |  |
| Nazwa właściciela budynku: |  |  | Akademia Kultury Fizycznej im. B. Czecha w Krakowie, 31-571 Kraków al. Jana Pawła II 78 |  |  |
| Nazwa budynku kontrolowanego: |  |  |  |  |  |
| Adres budynku kontrolowanego: |  |  |  |  |  |
| Data przeprowadzania kontroli instalacji wentylacji |  |  | Termin następnej kolejnej kontroli |  |  |
| Nazwa i rodzaj układu wentylacji w budynku: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. |  |  |
| 3. |  |  | 4. |  |  |
| 5. |  |  | 6. |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ |  |  |  |  |  |
| - Wymiana/czyszczenie filtrów powietrza. - Odkażanie sekcji nawiewnej/wywiewnej oraz wymienników ciepła central wentylacyjnych środkiem grzybobójczym. - Wzrokowa inspekcja jakości izolacji przewodów: rodzaj izolacji, jakość powierzchni izolacji, prawidłowość montażu izolacji na połączeniach przewodów, szczelność izolacji, obniżenie jakości, ewentualne zawilgocenie izolacji - Przegląd elementów eksploatacyjnych (kontrola pasków klinowych, łożyskowania, mocowania wentylatora itp..) - Kontrola i konserwacja przepustnic i siłowników, - Kontrola zabezpieczeń elektrycznych oraz układu AKPiA - Pomiar prądów pobieranych przez wentylator, - Pomiar prądów pobieranych przez nagrzewnicę, - Pomiar temperatury powietrza przed i za wymiennikiem ciepła, - Oczyszczenie elementów końcowych (kratek anemostatów ), - Kalibracja centrali - Ocena skuteczności działania wentylacji (na podstawie pomiaru strumienia) zgodnie z normą Polską Normą PN-EN 12599 |  |  |  |  |  |
| UWAGI |  |  |  |  |  |
| __________________________________ _____________________________________ (podpis przedstawiciela użytkownika) (pieczęć i podpis osoby dokonującej kontroli) |  |  |  |  |  |